Coleta de Preços

1. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO necessários à implantação de sistema coleta e tratamento de esgoto por meio de biodigestores na Câmara Municipal de Muniz Freire.

2. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A Câmara Municipal solicita que as empresas apresentem SEUS MELHORES PREÇOS para o objeto aqui pretendido, tomando por base todas as informações em anexo.

Informamos que, a depender do preço final, esta aquisição será realizada por DISPENSA DE LICITAÇÃO (de forma direta), ou seja, não haverá realização de licitação propriamente dita, SAIRÁ VENCEDORA A EMPRESA QUE APRESENTAR A MENOR COLETA AQUI SOLICITADA.

No preço deverão estar incluídos encargos sociais, fretes, seguros, transporte, licenças, impostos, taxas, tarifas, despesas, materiais, mão de obra, custos e afins, que incidam ou venham a incidir, relacionado a prestação do serviço e/ou fornecimento do objeto pretendido.

O prazo máximo para início da execução do objeto será de até 05 (cinco) dias úteis a partir da assinatura do termo de contrato e/ou recebimento da Autorização de Fornecimento.

É vedado o parcelamento dos quantitativos constantes da correspondente Autorização de Fornecimento.

O critério de julgamento da proposta é o MENOR PREÇO GLOBAL, e as regras de desempate entre propostas será o sorteio.

A entrega do material deverá ser efetuada diretamente ao Departamento de Compras da Câmara Municipal de Muniz Freire, no período de funcionamento do Órgão. Telefone para contato: (28) 99925-4109 / (28) 99982-7019 / (28) 99932-9898.

O prazo de execução será contado da data do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF), prorrogável por igual período, a critério da Câmara Municipal.

Tendo em vista a URGÊNCIA desta aquisição, solicitamos que a presente Coleta de Preços seja enviada por e-mail, devidamente preenchida e assinada por seu responsável legal, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido de coleta da Câmara Municipal de Muniz Freire.

Muniz Freire/ES, 07 de outubro de 2025.

Lavínia Guimarães Poppe

Assessora de Aquisições da CMMF/ES

Coleta de Preços

| Razão Social: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |
| Telefones: |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Validade da Proposta: 60 dias. |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição do Objeto | Marca | Qtd | Unid | Preço |  |
|  |  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | BIODIGESTOR EM PVC – 1.500 LITROS/DIA Especificações mínimas: - Tipo: Biodigestor compacto para tratamento de esgoto doméstico – ECTE (Equipamento Compacto de Tratamento de Esgoto) - Capacidade nominal: 1.500 litros por dia - Finalidade: Tratamento de efluentes domésticos e sanitários em residências, órgãos públicos, comércios, sítios ou pequenas propriedades. - Eficiência mínima: 80% de remoção de poluentes. - Composição do sistema: Sistema 3 em 1, composto por reator anaeróbio, filtro biológico e sistema de cloração. - Material: Estrutura impermeável, resistente e durável, adequada para instalação enterrada e ambientes úmidos. - Forma construtiva: Base reta, permitindo instalação estável e facilitando transporte e manuseio. - Operação: Sistema autônomo, dispensando caminhão limpa fossa para manutenção rotineira. - Elemento filtrante: Quantidade compatível com a capacidade do equipamento, garantindo desempenho eficiente. - Sistema de cloração: Incorporado ao equipamento, para desinfecção final e controle microbiológico do efluente. - Patente e tecnologia: Produto com patente registrada e comprovação técnica de eficiência junto ao fabricante. - Documentação: Deve acompanhar manual técnico, instruções de instalação e manutenção. - Garantia mínima: 5 anos contra defeitos de fabricação Modelo De Referência: Biodigestor MAX Fortlev 1.500L |  | 02 | UNID |  |  |
| 02 | Tubo PVC Esgoto Branco 150 mm |  | 12 | MT |  |  |
| 03 | Bloco de Concreto com fundo fechado 14cm x 19cm x 39cm |  | 50 | UNID |  |  |
| 04 | Pedra Brita nº 01 |  | 0,5 | M3 |  |  |
| 05 | Areia Grossa de Rio |  | 03 | M3 |  |  |
| 06 | Cimento CP IV-32 RS – 50kg |  | 03 | UNID |  |  |
| 07 | Tubo PVC Esgoto Branco 100 mm |  | 18 | MT |  |  |
| 08 | Conexão em PVC Tipo Redução Excêntrica para Esgoto 150mm X 100mm |  | 01 | UNID |  |  |
| 09 | Conexão em PVC Tipo Joelho 90º para Esgoto 100mm |  | 02 | UNID |  |  |
| 10 | Conexão em PVC Tipo “T” em PVC para Esgoto 100mm |  | 01 | UNID |  |  |
| 11 | Cola Adesiva para Juntas de Motores (Veda Juntas) 75g |  | 01 | UNID |  |  |
| 12 | Cal Virgem 20kg |  | 02 | UNID |  |  |
| VALOR GLOBAL: |  |  |  |  |  |  |
| Data: 07/10/2025 |  |  |  |  |  |  |
| Nome do responsável legal: |  |  |  |  |  |  |
| Assinatura: |  |  |  |  |  |  |