Coleta de Preços

1. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a contratação de Microempreendedor Individual (MEI) para prestação de serviços de mão de obra especializada, por empreitada global, visando à implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto por meio de biodigestores nas dependências da Câmara Municipal de Muniz Freire.

2. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A Câmara Municipal solicita que as empresas apresentem SEUS MELHORES PREÇOS para o objeto aqui pretendido, tomando por base todas as informações em anexo.

Informamos que, a depender do preço final, esta aquisição será realizada por DISPENSA DE LICITAÇÃO (de forma direta), ou seja, não haverá realização de licitação propriamente dita, SAIRÁ VENCEDORA A EMPRESA QUE APRESENTAR A MENOR COLETA AQUI SOLICITADA.

No preço deverão estar incluídos encargos sociais, fretes, seguros, transporte, licenças, impostos, taxas, tarifas, despesas, materiais, mão de obra, custos e afins, que incidam ou venham a incidir, relacionado a prestação do serviço e/ou fornecimento do objeto pretendido.

O prazo máximo para início da execução do objeto será de até 05 (cinco) dias úteis a partir da assinatura do termo de contrato e/ou recebimento da Autorização de Fornecimento.

É vedado o parcelamento dos quantitativos constantes da correspondente Autorização de Fornecimento.

O critério de julgamento da proposta é o MENOR PREÇO, e as regras de desempate entre propostas será o sorteio.

A entrega do material deverá ser efetuada diretamente ao Departamento de Compras da Câmara Municipal de Muniz Freire, no período de funcionamento do Órgão. Telefone para contato: (28) 99925-4109 / (28) 99982-7019 / (28) 99932-9898.

O prazo de execução será contado da data do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF), prorrogável por igual período, a critério da Câmara Municipal.

Tendo em vista a URGÊNCIA desta aquisição, solicitamos que a presente Coleta de Preços seja enviada por e-mail, devidamente preenchida e assinada por seu responsável legal, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido de coleta da Câmara Municipal de Muniz Freire.

Muniz Freire/ES, 24 de outubro de 2025.

Lavínia Guimarães Poppe

Assessora de Aquisições da CMMF/ES

Coleta de Preços

| Razão Social: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |
| Telefones: |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Validade da Proposta: 60 dias. |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição do Objeto | Marca | Qtd | Unid | Preço |  |
|  |  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | Prestação de serviço de mão de obra, por empreitada global, para implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto por meio de biodigestores ETAPAS DO SERVIÇO: Serviços preliminares e provisórios - Preparação do local e organização dos materiais necessários para a execução do serviço; - Planejamento das etapas de trabalho e posicionamento dos equipamentos e ferramentas pessoais; - Garantia de condições de segurança e acessibilidade durante toda a execução. Escavação - A execução da maior parte da escavação será realizada por retroescavadeira disponibilizada pela Câmara Municipal; - O contratado deverá monitorar, auxiliar no que for necessário e realizar os ajustes finos manualmente, garantindo que as dimensões e profundidades estejam conforme as especificações do projeto; - Zelar pelo correto acondicionamento do solo e segurança da área durante a escavação. Estruturação e montagem dos biodigestores - Construção da estrutura para 2 biodigestores com capacidade de 1.500 litros cada, dimensões aproximadas de 1,78 m de altura por 1,30 m de diâmetro/largura; - Execução da fundação e montagem conforme especificações técnicas do produto e normas de alvenaria; - Construção de uma caixa de passagem de dimensões aproximadas de 1 x 1 x 1,2 m; - Realização do encanamento e interligação da rede de esgoto existente à nova rede, incluindo os biodigestores, até o ponto de lançamento no córrego, com extensão aproximada de 30 metros de encanamento; - Aterramento do local, finalização com colocação de grama e limpeza do local. Observações Importantes - Todos os materiais de construção incluindo biodigestores, cimento, canos e demais insumos, serão fornecidos pela Câmara Municipal; - O contratado deve providenciar ferramentas de uso pessoal e EPIs; - A execução do serviço deve seguir rigorosamente as especificações técnicas, normas de segurança e padrões sanitários; - O não cumprimento dos requisitos técnicos do serviço ou da compatibilidade do objeto da contratação com o CNAE/objetivo social do MEI resultará na inabilitação ou desclassificação do candidato. |  | 01 | SERV |  |  |
| VALOR GLOBAL: |  |  |  |  |  |  |
| Data: 24/10/2025 |  |  |  |  |  |  |
| Nome do responsável legal: |  |  |  |  |  |  |
| Assinatura: |  |  |  |  |  |  |