COTAÇÃO DE PREÇOS

Muniz Freire/ES, 20 de julho de 2026.

A Câmara Municipal está efetuando cotação de preços conforme descrições constantes do Termo de Referência em anexo.

O prazo para apresentação da proposta de preços será até 23 de julho de 2026.

As propostas poderão ser encaminhadas pelos interessados para o e-mail licitacao@camaramunizfreire.es.gov.br

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos através do e-mail licitacao@camaramunizfreire.es.gov.br

Critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL.

Câmara Municipal de Muniz Freire – CMMF/ES

Departamento de Compras

Coleta de Preços

1. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO OBJETO

O objeto da presente solicitação é a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos, materiais e execução de serviços destinados ao restabelecimento, adequação e ampliação do sistema de monitoramento eletrônico por câmeras de segurança das dependências da Câmara Municipal de Muniz Freire/ES, incluindo a substituição de componentes danificados, instalação de novos equipamentos, adequação da infraestrutura existente, configuração e testes necessários ao pleno funcionamento do sistema.

2. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A Câmara Municipal solicita que as empresas apresentem SEUS MELHORES PREÇOS para o objeto aqui pretendido, tomando por base todas as informações em anexo.

Informamos que, a depender do preço final, esta aquisição será realizada por DISPENSA DE LICITAÇÃO (de forma direta), ou seja, não haverá realização de licitação propriamente dita, SAIRÁ VENCEDORA A EMPRESA QUE APRESENTAR A MENOR COLETA AQUI SOLICITADA.

No preço deverão estar incluídos encargos sociais, fretes, seguros, transporte, licenças, impostos, taxas, tarifas, despesas, materiais, mão de obra, custos e afins, que incidam ou venham a incidir, relacionado a prestação do serviço e/ou fornecimento do objeto pretendido.

O prazo máximo para início da execução do objeto será IMEDIATO a partir da assinatura do termo de contrato e/ou recebimento da Autorização de Fornecimento.

É vedado o parcelamento dos quantitativos constantes da correspondente Autorização de Fornecimento.

O critério de julgamento da proposta é o MENOR PREÇO GLOBAL, e as regras de desempate entre propostas será o sorteio.

A entrega do material/serviço deverá ser efetuada diretamente ao Departamento de Compras da Câmara Municipal de Muniz Freire, no período de funcionamento do Órgão. Telefone para contato: (28) 99925-4109.

O prazo de execução será contado da data do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF), prorrogável por igual período, a critério da Câmara Municipal.

Tendo em vista a URGÊNCIA desta aquisição, solicitamos que a presente Coleta de Preços seja enviada por e-mail (licitacao@camaramunizfreire.es.gov.com), devidamente preenchida e assinada por seu responsável legal, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido de coleta da Câmara Municipal de Muniz Freire.

Muniz Freire/ES, 20 de julho de 2026.

Lavínia Guimarães Poppe

Assessora de Aquisições da CMMF/ES

Coleta de Preços

| Razão Social: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |
| Telefones: |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Validade da Proposta: 60 dias. |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição do Objeto | Marca | Qtd | Unid | Preço |  |
|  |  |  |  |  | Unitário | Total |
| 01 | CÂMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANÇA VHL 1220 BULLET - Sensor 1/2.7" 2 megapixels CMOS - Pixels efetivos de 1920 (H) x 1080 (V) - Linhas horizontais de 1920H - Resolução real: Full HD:1080p - Lente: 3,6mm - Ângulo de visão horizontal: 96º - Ângulo de visão vertical: 51º - Alcance IR: 20m - Comprimento de onda LED IR: 850nm - Formato do vídeo: NTSC/APL - Velocidade do obturador: 1/30s~1/100.000s - Sincronismo interno - Íris eletrônica - Day e Night automático (ajustável), colorido, P & B - Troca automática do filtro - Resistente à chuva |  | 17 | Unidade |  |  |
| 02 | CABO LAN UTP CAT5E 24AWG 4P CMX Embalagem contendo 305 (trezentos e cinco) metros |  | 02 | Unidade |  |  |
| 03 | FONTE/ALIMENTAÇÃO 12WTS |  | 01 | Unidade |  |  |
| 04 | VÍDEO BALLUN/PARES |  | 17 | Unidade |  |  |
| 05 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO |  | 01 | Unidade |  |  |
| 06 | MATERIAIS DIVERSOS Que forem necessários à instalação - Material elétrico - Tomadas - Cabos para elétricos - Tubos corrugados - Abraçaceiras - Luvas - Conexões - Demais materiais afins |  | 01 | Unidade |  |  |
| 07 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - Reinstalação de câmeras de monitoramento - Instalação de cabeamento para interligar o sistema de vídeo monitoramento - Instalação de rede elétrica para alimentação de todo o sistema - Configuração de acesso remoto - Instalação de aplicativos em celulares, tabletes e computadores para acesso à distância - Instalação de alarme e sensores de movimento nas portas principais de entrada tais como corredores e portas de acesso - Demais instalações necessárias ao perfeito funcionamento do sistema de segurança |  | 01 | Unidade |  |  |
| VALOR GLOBAL: |  |  |  |  |  |  |
| Data: |  |  |  |  |  |  |
| Nome do responsável legal: |  |  |  |  |  |  |
| Assinatura: |  |  |  |  |  |  |